ABreit – HI párologtató használati utasítása

Méret: 120 x 27 x 27 mm
Melegítési rendszer: konvekciós
Garancia: 24 hónap
Felhasználás: száraz keverékekre
Obsah balení: Breit-HI párologtató, USB töltő, tisztítókefe, 2x szilikon szájszipka, 2x szűrő
Hordozható párologtató a Breit-től, 149-224°C közötti pontos hőmérséklet-beállítással. Nagyon könnyen kezelhető három gomb segítségével, és teljes feltöltés után akár 40 perc üzemidőre is képes. A csomag tartalmaz egy dobozkát is, amelyben a Breit-HI hordozható párologtató, egy USB töltőkábel és egy készlet csere szilikon szájszipka található.
A Breit-HI párologtató használati utasítása
Óvatosan távolítsa el a szájszipkát a párologtató testéből.
Töltse meg a kerámia fűtőkamrát lehetőleg összemorzsolt, száraz növényi keverékkel. Ezután egyszerűen helyezze vissza a műanyag szájszipkát a párologtató testére. A párologtatót az On/Off gomb gyors, 3 másodpercen belüli 5-szöri megnyomásával kapcsolhatja be, és ilyen módon kapcsolhatja ki is, miután a párologtatás befejeződött. A bekapcsolást követően a párologtató elkezd felmelegedni. Amikor a villogás megszűnik, az azt jelenti, hogy a készülék elérte a beállított párolgási hőmérsékletet.
Bekapcsolás után a + és - gombokkal beállíthatja a kívánt párologtatási hőmérsékletet. Ha a párologtató 5 percig inaktív, automatikusan kikapcsol és leállítja a melegítést. Ha lemerül a Breit-HI készülék, csatlakoztassa a párologtatót az USB tápkábelhez, majd a tápegységhez. Töltés közben a kék fény lassan villog, amíg a párologtató teljesen fel nem töltődik. Ezután a kék fény abbahagyja a villogást és folyamatosan világítani kezd. A töltési idő akár 3 óra is lehet teljes feltöltés esetén. A gyártó azt javasolja, hogy a Breit-HI párologtatót az első használat előtt teljesen töltse fel!
Ha bármilyen további kérdése van a párologtatással vagy az új párologtatójával kapcsolatban, vagy ha valami nem világos az Ön számára, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@weedshop.hu címen.
Köszönjük, hogy vásárolt egy párologtatót a webáruházunkban, és szeretettel várjuk a következő vásárlását!